# Приложение № 7-12

Образец !

ЦЕНОВА ОФЕРТА

От .....................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

БУЛСТАТ/ЕИК/ЛК №...............................................................................................................,

седалище и адрес на управление: ………………………………………......…......................,

представлявано от: ………………………………………………………………...….………,

в качеството си на: ………………………………………………………………...………….,

регистрация по ДДС: …............................................................................................................,

адрес за кореспонденция ……………………………………………………………………..,

тел. за контакт…………….…………………….. факс………………………………………,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознахме с условията на Възложителя за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни работи на тринадесет обекта – сгради собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД с 13 обособени позиции”, предлагаме следните единични цени и общите стойности по обособена позиция № 12 за изпълнението на обект: „Ремонт на тоалетни, бани и умивални в хале № 3, район Подуяне, Локомотивно депо София”, както следва:

| № по ред | Наименование | Ед. Мярка | Количество | Ед. цена лева без ДДС / / | Обща стойност лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Ремонт на дамски тоалетни, бани и предверия |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж чугунено клекало в тоалетна | бр | 2 |  |  |
| 2 | Отпушване канализация на клекала | бр | 1 |  |  |
| 3 | Монтаж на тоалетно клекало чугунено с PVC казанче /с доставка/ | бр | 2 |  |  |
| 4 | Демонтаж дървени врати и каси | бр | 4 |  |  |
| 5 | Демонтаж прозорец | бр | 2 |  |  |
| 6 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 90,00 |  |  |
| 7 | Сваляне на стара вътрешна мазилка със събиране на отпадъците стени и таван | м2 | 250,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж на стоманени тръби 1/2" | м | 120,00 |  |  |
| 9 | Варо-циментна изравнителна мазилка с дебелина до 10 мм с готова смес при ремонти | м2 | 340,00 |  |  |
| 10 | Шпакловка с готова смес при ремонти стени и таван | м2 | 250,00 |  |  |
| 11 | Фаянсова облицовка по стени с лепило при ремонти | м2 | 90,00 |  |  |
| 12 | Грундиране стени и тавани с латексов грунд | м2 | 250,00 |  |  |
| 13 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 250,00 |  |  |
| 14 | Нанасяне на трети пласт латекс | м2 | 250,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на алуминиева /PVC/ дограма за врати и прозорец | м2 | 9,50 |  |  |
| 16 | Доставка на проводник мостов ПВВМ Б1, 2х1,5 мм2 | м | 80,00 |  |  |
| 17 | Полагане на проводници ПВВМ (без проводника) | м | 80,00 |  |  |
| 18 | Демонтаж на ел. ключ | бр | 4 |  |  |
| 19 | Доставка на ел. ключ единичен за осветление | бр | 4 |  |  |
| 20 | Монтаж на ел. ключове (само монтаж) | бр | 4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | Душ батерия | бр | 4 |  |  |
| 22 | Смесителна батерия за мивка | бр | 1 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат | бр | 1 |  |  |
| 24 | Изкърпване на фаянсова облицовка с отделни плочки | м2 | 2,00 |  |  |
| 25 | Доставка на луминисцентно осветително тяло | бр | 5 |  |  |
| 26 | Доставка на противовлажно осветително тяло | бр | 2 |  |  |
| 27 | Монтаж на луминисцентно осветително тяло | бр | 5 |  |  |
| 28 | Монтаж на противовлажно осветително тяло | бр | 2 |  |  |
| 29 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф20, студена вода | м | 60,00 |  |  |
| 30 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф20, топла вода | м | 60,00 |  |  |
| 31 | Блажна боя по стоманени повърхности | м2 | 15,00 |  |  |
| 32 | Блажна боя по цокъл | м2 | 8,00 |  |  |
| ІІ. Ремонт на умивалня |  |  |  |  |
| 33 | Демонтаж прозорец | бр | 3 |  |  |
| 34 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 45,00 |  |  |
| 35 | Демонтаж на стоманени тръби 1/2" | м | 94,00 |  |  |
| 36 | Сваляне на стара вътрешна мазилка със събиране на отпадъците стени и таван | м2 | 45,00 |  |  |
| 37 | Варо-циментна изравнителна мазилка с дебелина до 10 мм с готова смес при ремонти | м2 | 90,00 |  |  |
| 38 | Шпакловка с готова смес при ремонти стени и таван | м2 | 45,00 |  |  |
| 39 | Фаянсова облицовка по стени с лепило при ремонти | м2 | 45,00 |  |  |
| 40 | Грундиране стени и таван с латексов грунд | м2 | 45,00 |  |  |
| 41 | Боядисване стени и таван с латекс двукратно | м2 | 45,00 |  |  |
| 42 | Нанасяне на трети пласт латекс | м2 | 45,00 |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на алуминиева /PVC/ дограма - прозорец | м2 | 6,00 |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка - стенна | бр | 9,00 |  |  |
| 45 | Доставка на проводник мостов ПВВМ Б1, 2х1,5 мм2 | м | 50,00 |  |  |
| 46 | Полагане на проводници ПВВМ (без проводника) | м | 50,00 |  |  |
| 47 | Демонтаж на ел. ключ | бр | 1 |  |  |
| 48 | Доставка на ел. ключ единичен за осветление | бр | 1 |  |  |
| 49 | Монтаж на ел. ключ (само монтаж) | бр | 1 |  |  |
| 50 | Доставка на луминисцентно осветително тяло | бр | 2 |  |  |
| 51 | Монтаж на луминисцентно осветително тяло | бр | 2 |  |  |
| 51 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф20, студена вода | м | 47,00 |  |  |
| 53 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф20, топла вода | м | 47,00 |  |  |
| ІІІ. Ремонт на мъжка тоалетна и предверие |  |  |  |  |
| 54 | Демонтаж чугунено клекало в тоалетна | бр | 6 |  |  |
| 55 | Отпушване канализация на клекала | бр | 1 |  |  |
| 56 | Монтаж на тоалетно клекало чугунено с PVC казанче | бр | 6 |  |  |
| 57 | Демонтаж дървени врати и каси | бр | 9 |  |  |
| 58 | Демонтаж прозорец | бр | 2 |  |  |
| 59 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 110,00 |  |  |
| 60 | Сваляне на стара вътрешна мазилка със събиране на отпадъците стени и таван | м2 | 180,00 |  |  |
| 61 | Демонтаж на стоманени тръби 1/2" | м | 80,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 62 | Варо-циментна изравнителна мазилка с дебелина до 10 мм с готова смес при ремонти | м2 | 290,00 |  |  |
| 63 | Шпакловка с готова смес при ремонти стени и таван | м2 | 180,00 |  |  |
| 64 | Фаянсова облицовка по стени с лепило при ремонти | м2 | 110,00 |  |  |
| 65 | Грундиране стени и тавани с латексов грунд | м2 | 180,00 |  |  |
| 66 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 180,00 |  |  |
| 67 | Нанасяне на трети пласт латекс | м2 | 180,00 |  |  |
| 68 | Доставка и монтаж на алуминиева /PVC/ дограма врата/и | м2 | 18,00 |  |  |
| 69 | Доставка на проводник мостов ПВВМ Б1, 2х1,5 мм2 | м | 80,00 |  |  |
| 70 | Полагане на проводници ПВВМ (без проводника) | м | 80,00 |  |  |
| 71 | Демонтаж на ел. ключ | бр | 4 |  |  |
| 72 | Доставка на ел. ключ единичен за осветление | бр | 4 |  |  |
| 73 | Монтаж на ел. ключове (само монтаж) | бр | 4 |  |  |
| 74 | Доставка на луминисцентно осветително тяло | бр | 6 |  |  |
| 75 | Монтаж на луминисцентно осветително тяло | бр | 5 |  |  |
| 76 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат | бр | 3 |  |  |
| 77 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф20, студена вода | м | 80,00 |  |  |
| ІV. Ремонт на мъжки бани |  |  |  |  |
| 78 | Демонтаж дървени врати и каси | бр | 1 |  |  |
| 79 | Демонтаж прозорец | бр | 3 |  |  |
| 80 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 210,00 |  |  |
| 81 | Демонтаж на стоманени тръби 1/2" | м | 240,00 |  |  |
| 82 | Сваляне на стара вътрешна мазилка стени и таван със събиране на отпадъците | м2 | 130,00 |  |  |
| 83 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф20, студена вода | м | 120,00 |  |  |
| 84 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф20, топла вода | м | 120,00 |  |  |
| 85 | Шпакловка с готова смес при ремонти стени и таван | м2 | 130,00 |  |  |
| 86 | Варо-циментна изравнителна мазилка с дебелина до 10 мм с готова смес при ремонти | м2 | 340,00 |  |  |
| 87 | Фаянсова облицовка по стени с лепило при ремонти | м2 | 210,00 |  |  |
| 88 | Грундиране стени и таван с латексов грунд | м2 | 130,00 |  |  |
| 89 | Боядисване стени и таван с латекс двукратно | м2 | 130,00 |  |  |
| 90 | Нанасяне на трети пласт латекс | м2 | 130,00 |  |  |
| 91 | Доставка и монтаж на алуминиева /PVC/ дограма врати | м2 | 6,00 |  |  |
| 92 | Доставка на луминисцентно осветително тяло | бр | 2 |  |  |
| 93 | Доставка на противовлажно осветително тяло | бр | 6 |  |  |
| 94 | Монтаж на луминисцентно осветително тяло | бр | 2 |  |  |
| 95 | Монтаж на противовлажно осветително тяло | бр | 6 |  |  |
| 96 | Изхвърляне на строителни отпадъци от помещения | м3 | 8,00 |  |  |
| 97 | Натоварване в самосвал строителни отпадъци | т | 12,80 |  |  |
| 98 | Превоз строителни отпадъци - самосвал | мсм | 2 |  |  |
|  | Всичко |  |  |  |  |

За изпълнение на непредвидени работи до 10% от стойността на СМР, на стойност ......................... (     словом          ) лева без ДДС.

Обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 12 е ............................

(                                            словом               ) лева без ДДС.

При възникване на „Непредвидените видове работи”, за които няма единични цени в количествено-стойностната сметка декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и при следните показатели на ценообразуване:

-	средна часова ставка за труд – …..лв.;

- разход за труд и механизация – съгласно ТНС и УСН;

- допълнителни разходи върху труда - …… %;

- допълнителни разходи върху механизацията - ….. %;

- доставно-складови разходи - ……. %;

- печалба - …… %.

Срок на валидниост на ценовата оферта – ............ календарни дни /не помалко от 150 (сто и петдесет)/ считано от крайния срок за получаване на оферти.

....................						Подпис: ………………………….

дата							/печат/

/име и фамилия/