# Приложение № 7-3

Образец !

ЦЕНОВА ОФЕРТА

От .....................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

БУЛСТАТ/ЕИК/ЛК №...............................................................................................................,

седалище и адрес на управление: ………………………………………......…......................,

представлявано от: ………………………………………………………………...….………,

в качеството си на: ………………………………………………………………...………….,

регистрация по ДДС: …............................................................................................................,

адрес за кореспонденция ……………………………………………………………………..,

тел. за контакт…………….…………………….. факс………………………………………,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознахме с условията на Възложителя за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни работи на тринадесет обекта – сгради собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД с 13 обособени позиции”, предлагаме следните единични цени и общите стойности по обособена позиция № 3 за изпълнението на обект: „Ремонт сграда превозна служба Септември”, както следва:

| № по ред | Наименование на СМР | Ед. Мярка | Количество | Ед. цена лева без ДДС | Обща стойност лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направа на дървена коруба за спускане на керемиди | м | 12,00 |  |  |
| 2 | Спускане на керемиди по коруба | бр. | 1085 |  |  |
| 3 | Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди | м² | 80,00 |  |  |
| 4 | Направа на летвена обшивка по покрив за керемиди при ремонт | м² | 80,00 |  |  |
| 5 | Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди | м² | 80,00 |  |  |
| 6 | Направа дъсчена обшивка за покриване при ремонт | м² | 80,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж лежаща покривна конструкция в съществуваща сграда включително изнасяне на материала | м³ | 2,00 |  |  |
| 8 | Направа лежаща покривна конструкция в съществуваща сграда | м³ | 2,00 |  |  |
| 9 | Препокриване с битумизирана мушама върху дъсчена обшивка в един пласт с лепене, при ремонт | м² | 400,00 |  |  |
| 10 | Препокриване с керемиди тип" Марсилски" в/у дъсчена обшивка (без керемиди ) | м² | 140,00 |  |  |
| 11 | Препокриване с керемиди тип "Марсилски "в/у готова мушама и летви при ремонт | м² | 70,00 |  |  |
| 12 | Демонтаж обшивка по стреха с дъски на длъб и зъб /50% от труда/ | м² | 40,00 |  |  |
| 13 | Ремонт обшивка по стреха с дъски на длъб и зъб | м² | 40,00 |  |  |
| 14 | Демонтаж на челни рендосани дъски на покрив | м² | 27,00 |  |  |
| 15 | Наковаване на челни рендосани дъски на покрив | м² | 27,00 |  |  |
| 16 | Направа и разваляне на тръбно фасадно скеле до 30 м височина | м² | 126,00 |  |  |
| 17 | Демонтаж на водосточни тръби ф 10 - 15 см | м | 7,00 |  |  |
| 18 | Демонтаж на олуци обикновени | м | 15,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на готови седящи олуци | м | 15,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на ламаринена водосточна тръба | м | 7,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | Грундиране по дървени повърхности | м² | 42,00 |  |  |
| 22 | Боядисване по дървени повърхности с алкидна ( блажна ) боя - трикратно | м² | 42,00 |  |  |
| 23 | Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани | м² | 11,00 |  |  |
| 24 | Вътрешна варова мазилка по стълбища - двупластова | м² | 11,00 |  |  |
| 25 | Грундиране на стари стени с латексов грунд | м² | 50,00 |  |  |
| 26 | Боядисване с латексова боя - двукратно | м² | 50,00 |  |  |
| 27 | Окончателно почистване на обекта преди предаване | м² | 101,00 |  |  |
| 28 | Блажна боя по дървени повърхности – двукратно /обшивка стреха/ | м | 43,00 |  |  |
| 29 | Изстъргване на боя от тавани | м | 29,00 |  |  |
| 30 | Изстъргване на боя от стени | м | 29,00 |  |  |
| 31 | Частично изкърпване по гладки мазилки с гипсово лепило при ремонт | м² | 49,00 |  |  |
| 32 | Блажна боя по гипсови мазилки - двукратно | м² | 49,00 |  |  |
| 33 | Грундиране с готов грунд върху мазилки при ремонт | м² | 49,00 |  |  |
| 34 | Смяна на душ батерия | бр | 2 |  |  |
| 35 | Смяна водопровод от поцинковани тръби 1/2" | м | 13,00 |  |  |
| 36 | Смяна на смесителна батерия стенна за мивка | бр | 4 |  |  |
| 37 | Доставка на луминесцентно осветително тяло 1 Х36 W прозрачен капак | бр | 6 |  |  |
| 38 | Монтаж на луминесцентно осветително тяло на таван | бр | 6 |  |  |
|  | Всичко |  |  |  |  |

За изпълнение на непредвидени работи до 10% от стойността на СМР, на стойност ......................... (     словом          ) лева без ДДС.

Обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 3 е ..............................

(                                            словом               ) лева без ДДС.

При възникване на „Непредвидените видове работи”, за които няма единични цени в количествено-стойностната сметка декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и при следните показатели на ценообразуване:

-	средна часова ставка за труд – …..лв.;

- разход за труд и механизация – съгласно ТНС и УСН;

- допълнителни разходи върху труда - …… %;

- допълнителни разходи върху механизацията - ….. %;

- доставно-складови разходи - ……. %;

- печалба - …… %.

Срок на валидниост на ценовата оферта – ............ календарни дни /не помалко от 150 (сто и петдесет)/ считано от крайния срок за получаване на оферти.

....................						Подпис: ………………………….

дата							/печат/

/име и фамилия/