# Приложение № 7-6

Образец !

ЦЕНОВА ОФЕРТА

От .....................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

БУЛСТАТ/ЕИК/ЛК №...............................................................................................................,

седалище и адрес на управление: ………………………………………......…......................,

представлявано от: ………………………………………………………………...….………,

в качеството си на: ………………………………………………………………...………….,

регистрация по ДДС: …............................................................................................................,

адрес за кореспонденция ……………………………………………………………………..,

тел. за контакт…………….…………………….. факс………………………………………,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознахме с условията на Възложителя за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни работи на тринадесет обекта – сгради собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД с 13 обособени позиции”, предлагаме следните единични цени и общите стойности по обособена позиция № 6 за изпълнението на обект: „Ремонт на санитарен възел в цех „Ремонтен” на ОП депо „Надежда” на ППП София”, както следва:

| № по ред | Наименование на СМР | Ед. Мярка | Количество | Ед. цена лева без ДДС | Обща стойност лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Демонтаж чугунено клекало в тоалетна | бр | 5 |  |  |
| 2 | Отпушване канализация на клекало | бр | 1 |  |  |
| 3 | Демонтаж дървени врати с каса | бр | 80 |  |  |
| 4 | Демонтаж прозорец с каса | бр | 2 |  |  |
| 5 | Демонтаж на смесителна батерия | бр | 2 |  |  |
| 6 | Демонтаж на електрически ключове | бр | 5 |  |  |
| 7 | Демонтаж на стоманени тръби 1/2" | м | 20,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж на осветителни тела | бр | 6 |  |  |
| 9 | Сваляне на стара вътрешна мазилка по стени и тавани, със събиране на отпадъците | м2 | 118,00 |  |  |
| 10 | Просичане на отвори в стоманобетонни стени /отвори за вентилация/ с електрически къртач и чук | м2 | 3,00 |  |  |
| 11 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на варо-циментов разтвор | м2 | 80,00 |  |  |
| 12 | Зидария с газо-бетонни блокчета с дебелина 200 мм, за ремонти/зазиждане на прозорец/ | м2 | 3,50 |  |  |
| 13 | Разваляне на тухлена зидария на варо-циментов разтвор | м3 | 1,50 |  |  |
| 14 | Вътрешна водопроводна инсталация от поли пропиленови тръби за студена вода с диаметър на тръбата 20мм | м | 20,00 |  |  |
| 15 | Вътрешна водопроводна инсталация от поли-пропиленови тръби за топла вода с диаметър на тръбата 20мм | м | 10,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | Изкърпване на вътрешна варова мазилка стени и тавани | м2 | 198,00 |  |  |
| 17 | Шпакловка с готова смес при ремонти стени и таван | м2 | 118,00 |  |  |
| 18 | Грундиране стени и тавани с латексов грунд | м2 | 118,00 |  |  |
| 19 | Боядисване стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 105,00 |  |  |
| 20 | Нанасяне на трети пласт латекс | м2 | 105,00 |  |  |
| 21 | Боядисване с блажна боя двукратно на цокъл по стена h=1,67м | м2 | 13,00 |  |  |
| 22 | Грундиране на подове при ремонти | м2 | 27,00 |  |  |
| 23 | Полагане на настилка от теракотни плочи на лепило | м2 | 27,00 |  |  |
| 24 | Доставка и полагане на фаянс h=1,67м | м2 | 80,00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на алуминиева /PVC/ дограма за врати и прозорци | м2 | 14,00 |  |  |
| 26 | Доставка на ел. ключ единичен за осветление-влага защитен | бр | 5 |  |  |
| 27 | Монтаж на ел. ключове (само монтаж) | бр | 5 |  |  |
| 28 | Монтаж на кръгли въздуховоди с диаметър до ø 200мм/само труд/ | м | 5 |  |  |
| 29 | Доставка на материали за направа на въздуховод /тръба PVC ø 110мм/ | м | 5,00 |  |  |
| 30 | Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена или таван | бр | 6 |  |  |
| 31 | Луминисцентно осветително тяло 36W | бр | 6 |  |  |
| 32 | Облицовка с гипс картон на тръби преминаващи през помещение | м2 | 5,00 |  |  |
| 33 | Доставка и изтегляне на проводник 2х1.5 мм2 в монтирани тръби | м | 10,00 |  |  |
| 34 | Доставка и полагане на тръби PVC под мазилка за изтегляне на кабели | м | 10,00 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на ел. вентилатор /аспиратор/ за баня, кръгъл | бр | 2 |  |  |
| 36 | Смесителна батерия за мивка седяща | бр | 2 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат | бр | 2 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на тоалетно клекало чугунено с РVC казанче | бр | 5 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на полупорцеланов писуар бели стенни | бр | 2 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на бойлер електрически 50 л. - хоризонтален за топла вода, битови нужди | бр | 1 |  |  |
| 41 | Изхвърляне на строителни отпадъци от помещения | м3 | 5,00 |  |  |
| 42 | Натоварване на строителни отпадъци | м3 | 5,00 |  |  |
| 43 | Превоз на строителни отпадъци | мсм | 1 |  |  |
|  | Всичко |  |  |  |  |

За изпълнение на непредвидени работи до 10% от стойността на СМР, на стойност ......................... (     словом          ) лева без ДДС.

Обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 6 е ............................

(                                            словом               ) лева без ДДС.

При възникване на „Непредвидените видове работи”, за които няма единични цени в количествено-стойностната сметка декларираме, че ще изпълним въз основа на анализни цени, образувани на база на представени фактури за материали и при следните показатели на ценообразуване:

-	средна часова ставка за труд – …..лв.;

- разход за труд и механизация – съгласно ТНС и УСН;

- допълнителни разходи върху труда - …… %;

- допълнителни разходи върху механизацията - ….. %;

- доставно-складови разходи - ……. %;

- печалба - …… %.

Срок на валидниост на ценовата оферта – ............ календарни дни /не помалко от 150 (сто и петдесет)/ считано от крайния срок за получаване на оферти.

....................						Подпис: ………………………….

дата							/печат/

/име и фамилия/