**Образец № 2**

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

.....................................................................................................................................................................

*(наименование на участника)*

със седалище и адрес на управление: ......................................................................................, данъчна регистрация…….……..........................., ЕИК: .........................................................................

Настоящото предложение е подписано от .............................................................................................

 *(трите имена)*

в качеството му на ....................................................................................................................................

 *(длъжност)*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДРУМЕВ,**

Във връзка с участието ни в поръчка с предмет: **„Текущ ремонт на 11 броя стаи и 2 броя апартаменти на 4-ти етаж в ЦПВК „Паничище” към Поделение за почивна дейност към „Холдинг БДЖ” ЕАД”**, ние ......................................*(изписва се името на участника)*

1. Предлагаме да изпълним поръчката за: „Текущ ремонт на 11 броя стаи и 2 броя апартаменти на 4-ти етаж в ЦПВК „Паничище” към Поделение за почивна дейност към „Холдинг БДЖ” ЕАД”, съгласно изискванията на Възложителя, при следните цени:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица № 1** |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **Мярка** | **Количество** | **Ед. цена в лв. без ДДС** | **Обща цена в лв. без ДДС** |
| 1. | Доставка и монтаж на гипсокартон 12,5 мм с направа на конструкция от CD и VD профили и полагане на топлоизолация под гипсокартона на таван и стени  | кв.м. | 393,14 |   |   |
| 2. | Доставка и монтаж на минерална вата 5 см.По външните стени и таваните на 4-ти етаж  | кв.м. | 393,14 |   |   |
| 3. | Шпакловка вътрешни стени две ръце, грундиране и шкурене  | кв.м. | 936,31 |   |   |
| 4. | Обработка на трегери с гипсокартон с изграждане на конструкция  | кв.м. | 109,12 |   |   |
| 5. | Шпакловка по фуги, гипсокартон и шкурене  | кв.м. | 393,14 |   |   |
| 6. | Доставка и монтаж на ръбоохранители | кв.м. | 209,12 |  |  |
| 7. | Грундиране и боядисване две ръце  | кв.м. | 936,31 |   |   |
| 8. | Доставка и монтаж на ламиниран паркет с дебелина 8 мм, цвят „светъл дъб” и клас на износоустойчивост АС-3 и первази  | кв.м. | 286,83 |   |   |
| 9. | Разкъртване на стари плачки в бани, демонтаж на интериорни/ врати към баните и изхвърляне на боклук | брой | 11 |   |   |
| 10. | Демонтаж и монтаж ВиК в бани  | брой | 11 |   |   |
| 11. | Доставка и монтаж на влагоустойчив гипсокартон чрез лепене върху стени  | кв.м. | 189,12 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Доставка и монтаж на плочки за баня, цвят бели със сив отенък, с размери 20х50 см, **по стени** | кв.м. | 181,46 |   |   |
| 13. | Доставка и монтаж на плочки за баня, цвят кафяв, с размери 40х40 см, **по под**  | кв.м. | 31,55 |   |   |
| 14. | Доставка и монтаж на тавани в бани тип „растер” – Влагоустойчив | кв.м. | 31,55 |   |   |
|  15. | Извозване на отпадъци |  |  |  |  |
| ***Обща стойност в лв. без ДДС: (словом)*** |  |

1. Предложените от нас единични цени в лева без ДДС, са твърдо определени и не подлежат на увеличение.
2. Така посочените цени, включват всички необходими и съпътстващи разходи свързани с изпълнението на обекта, включително и транспортирането и монтажа им до/в обекта посочен от Възложителя.
3. **В случай, че бъдем определени за Изпълнител:**
4. Приемаме плащането да се извършва в лева, по банков път, до 30 /тридесет/ дни след извършване на СМР и предоставяне на всички изискуеми документи за извършване на плащането, по следната наша банкова сметка:

 **Обслужваща банка: ...........................**

**BIC: .....................................................**

**IBAN: ..................................................**

**клон: ..................................................**

**Титуляр на сметката: .........................**

1. Задължаваме се да издадем оригинална данъчна фактура в полза на Възложителя, придружавана с Протокол /Акт обр.19/, подписан между упълномощени представители на страните по договора за приети по видове и количества СМР и сертификати / декларации за съответствие на вложените материали. Фактурата ще съдържа следните данни: № и предмет на договора, точно описание на извършените СМР, количество и стойност. При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС.
2. Възложителят заплаща на Изпълнителя по договора, приетите действително изпълнени ремонтни работи. Крайната цена (*с точност до два знака след десетичната запетая*) на всеки един строителен материал, детайл и компонент, е формирана като сума от стойностите (единична цена, умножена по количеството) на всички отделни строителни материали, детайли и компоненти, посочени в Таблица № 1. Цената включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнение на поръчката.
3. В случай, че бъдем избрани за Изпълнител на поръчката ние поемаме ангажимента да представим гаранция за добро изпълнение на договора, под формата на парична сума (депозит) в размер на **5 %** от общата стойност на договора без ДДС.
4. Срокът на валидност на нашата оферта е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

 Дата: .......................... г. ................................

 /подпис /

Упълномощен да подпише предложението от името на:

......................................................................................................................................................

*/изписва се името на участника/*

......................................................................................................................................................

*/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/*